ООО «Ростовский завод

котельного оборудования»

Опросный лист для расчёта предварительной стоимости

# Промышленного Теплогенератора (воздухонагревателя)

| ФИО |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Должность |  |
| Организация |  |
| Объект |  |

| 1 | Назначение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обогрев индустриальных комплексов |  |
|  | Обогрев торговых пространств |  |
|  | Обогрев жилых помещений |  |
|  | Использование внешнего воздуха для вентиляции |  |
|  | Производственный процесс (указать тип процесса) |  |

| 2 | Компоновка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вертикальная |  |
|  | Горизонтальная |  |

| 3 | Установка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутри помещения, которое обогревается |  |
|  | Внутри помещения различного от того, что обогревается |  |
|  | Внутри специального помещения (Отдельный контейнерный модуль) |  |
|  | Внешняя, в защищенном месте от непогоды |  |
|  | Производственный процесс (указать тип процесса) |  |

| 4 | Минимальная внешняя температура (°С) |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Вывод воздуха: | Прямой |  | Канальный |  |
|  | Вход воздуха: | Прямой |  | Канальный |  |

| 6 | Материал теплообменника |  |
| --- | --- | --- |
|  | Жаропрочная нержавеющая сталь |  |
|  | Жаропрочная котловая сталь |  |

| 7 | Топливо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Природный газ |  |
|  | Сжиженый газ |  |
|  | Дизельное топливо |  |
|  | Отработанное масло |  |
|  | Комбинирование топлива (газ/дизель) |  |
|  | Другой вид топлива (название) |  |

| 8 | Горелочное устройство (горелка) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Одноступенчатое |  |
|  | Двухступенчатое |  |
|  | Модулируемое |  |
|  | Установка стандартной (FBR Gamma GAS, Италия) |  |
|  | Установка другой (Указать Фирму и Модель) |  |

| 9 | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
|  | Необходимая тепловая мощность, кВт |  |
|  | Расход воздуха при выпуске из генератора (m³/h) |  |
|  | Разница температур на входе в ТГ и на выходе из ТГ |  |
|  | Необходимая температура в помещении (°С) |  |
|  | Возможный расход воздуха обновления (m³/h) |  |
|  | Минимальная температура воздуха обновления (°С) |  |
|  | Контроль температуры на выходе из ТГ (да, нет) |  |
|  | Управление температурой на выходе из ТГ (да, нет) |  |
|  | Статистическое полезное давление ТГ (Ра) |  |
|  | Частотное регулирование вентблоком (да, нет) |  |
|  | Давление для преодоления потерь при выпуске (Ра) |  |
|  | Давление для преодоления потерь при всасывании (Ра) |  |

Примечания:

Заполненный опросный лист просим выслать на эл.почту

ООО «Ростовский завод котельного оборудования»

rzko-rostov@mail.ru

Телефоны Отдела продаж ООО «РЗКО»

+7-863-309-29-89

+7-961-433-66-99