Опросный лист

для расчёта предварительной стоимости

транспортабельной (аварийной) котельной WYBERG

Информация для обратной связи:

| Ф.И.О |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Организация |  |
| Должность |  |

Данные объекта:

| Регион |  |
| --- | --- |
| Объект |  |
| Высота над уровнем моря |  |
| Класс объекта | Жилое здание (многоэтажный жилой дом, коттедж, коттеджный поселок) |
| Заказчик | Государственный заказчик |

Заполненный опросный лист просим выслать на электронную почту

Отдела продаж ООО «Ростовский завод котельного оборудования»

| Многоканальный городской телефон |  | +7-863-309-29-89 |
| --- | --- | --- |
| Многоканальный федеральный телефон |  | +7-800-600-69-86 |
| Отдел Продаж |  | sales@rzko.pro |
| Отдел Продаж |  | zakaz@rzko.pro |

| 346729, Ростовская обл., | ИНН ¦ 6102072414 | info@rzko.pro |
| --- | --- | --- |
| Аксайский р-н, г. Аксай, | КПП ¦ 610201001 | sales@rzko.pro |
| ул. Промышленная, 2В | ОГРН ¦ 1196196028467 | www.рзко.рф |

Требуемые технические параметры котельной

(Вопросы необходимо заполнить максимально подробно)

| № | Вопрос |  |  |  |  |  |  |  | Доп. информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отопление и вентиляция |  |  |  | ☐ Да |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |  | ☐ Да |  |  | ☐ Нет |  |
| 2. | Тип ТКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепленный морской контейнер |  |  |  | ☐ Да |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Утепленный корпус из сэндвич-панелей |  |  |  | ☐ Да |  |  | ☐ Нет |  |
|  | На шасси (полуприцеп) |  |  |  | ☐ Да |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Свой вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Газ | ☐ Дизель |  |  |  |  | Другое___________________________ |  |  |
|  | Рабочее давление газа на входе в ТКУ, кПа |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | Узел редуцирования |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
| 3.2 | Резервное: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Дизельное топливо |  |  | Другое______________________________________ |  |  |  |  |  |
| 4. | Общая тепловая нагрузка (кВт, Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 5. | Отопление и вентиляция (*Контур – это отдельный поток теплоносителя с собственной организацией циркуляции и одним температурным режимом) |  |  |  |  |  |  |  | Если система с рециркуляцией указать количество насосов |
|  | Температурный режим контура, °C (Подача/обратка) |  |  | ☐ 95/70 |  |  |  | ☐ 115/95 |  |
|  | Другой температурный режим контура*, °С |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во контуров, шт |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Количество сетевых насосов |  |  | ☐ Основной |  |  |  | ☐ Основной + резервный |  |
|  | Объем системы, м3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Вид контура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытый (без теплообменника) |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Закрытый (с теплообменником) |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Мощность контура, кВт |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Статическое давление контура, кПа (м. вод. ст.) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое сопротивление контура, кПа (м. вод .ст.) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температурный режим контура, °C (Подача/обратка) |  |  | ☐ 65 |  |  |  | ☐ 45 |  |
|  | Другой температурный режим контура*, °С |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Количество сетевых насосов |  |  | ☐ Основной |  |  |  | ☐ Основной + резервный |  |
|  | Потребление ГВС (л, кВт, Гкал/ч) |  |  |  | Макс/час |  |  | Средне часовое |  |
|  |  |  |  |  | 0, 0, 0 |  |  | 0, 0, 0 |  |
|  | Вид реализации ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплообменник (Проточная система) |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Бойлер (Накопительная система) |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Мощность контура, кВт |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Давление контура, кПа (м. вод. ст.) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое сопротивление контура, кПа (м. вод .ст.) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Объем системы, м3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 7. | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид теплоносителя |  |  | ☐ Вода |  |  |  | ☐ Антифриз |  |
|  | Исходная вода на входе в котельную: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура, °С |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Давление, кПа (м. вод. ст) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 8. | Баки запаса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сырая вода |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  |  |  |  | Объем |  |  |  | 0 |  |
|  | Химочищенная вода |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  |  |  |  | Объем |  |  |  | 0 |  |
|  | Дизель |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  |  |  |  | Объем |  |  |  | 0 |  |
| 9. | Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Есть собственная |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Стандартный комплект |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Прерывная |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Непрерывная |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Индивидуальный подбор (требует заполнение химического анализа воды) |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
| 10. | Химический анализ исходной воды (для индивидуального подбора водоподготовки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание взвешенных веществ, мг/кг |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Прозрачность по шрифту (или кольцу), см |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Общая жесткость, мкг-экв/кг |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Сухой остаток, мг/кг |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Значение рН (при t=25 °С) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Содержание растворенного кислорода, мкг/кг |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Содержание свободной углекислоты, мкг/кг |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Содержание масла и других экстрагируемых эфиром веществ, мкг/кг |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Температура, °С |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Содержание соединений железа (в пересчете на Fe) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 11. | Дымовая труба (дымоход) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота, м |  |  | ☐ 3м |  |  |  | ☐ 4м |  |
|  |  |  |  | ☐ 5м |  |  |  | ☐ 6м |  |
| 12. | Степень автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постоянное присутствие персонала |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Полуавтоматическая (ручное управление) |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Полная автоматизация котельной |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Наличие частотного регулирование на насосах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контура отопления |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Контура ГВС |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | GSM оповещение |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Погодозависимая автоматика |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Вывод параметров на диспетчерский пульт (без компьютера) |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
| 13. | Автономный источник электроснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дизель генератор |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Электрогенератор уличного исполнения |  |  |  |  | ☐ Да |  | ☐ Нет |  |
|  | Режим работы автономного источника электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основной |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Резервный |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
| 14. | Учет ресурсов *при составлении ТУ на узел учета |  | Технический учет |  |  |  |  | Коммерческий учет* |  |
|  | Газ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  | Жидкое топливо |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  | Тепловая энергия |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  | Подпиточная вода |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  | Электроэнергия |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 15. | Обеспечение безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожарно-охранная сигнализация |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Сигнализация с передачей информации по GSM |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Система пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Порошковая |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Водяная (гидрант) |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
| 16. | Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гибкие рукава для подключения к теплосети |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | ПНД для подключения к ХВС |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | РВД для обвязки топливного бака |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Свой вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Требуемые сроки установки оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срочно (срок от 1 до 3 месяцев) |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | Ближайшее время (срок от 4 до 8 месяцев) |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |
|  | В будущий период (срок от 9 до 15 месяцев) |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |

Дополнительная информация __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________